Администрация Беловского сельсовета

Троицкого района Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2016                                                                                                          № 25

п.Беловский

Об утверждении схемы теплоснабжения

Беловского сельсовета Троицкого

района Алтайского края

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить схему теплоснабжения Беловского сельсовета Троицкого

района Алтайского края

2.  Данное постановление обнародовать в установленном порядке.

3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Беловского сельсовета                                                                  Н.Е.Пьянкова

Утверждена

Постановлением администрации Беловского сельсовета

от 29.03.2015  № 25

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Троицкого района Алтайского края

2016 г

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Беловского сельсовета Троицкого района Алтайского края является:

-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) на территории Беловского сельсовета

1.1. Существующее состояние. Общие сведения

Муниципальное образование Беловский сельсовет входит в состав Троицкого района Алтайского края. Граничит МО Беловский сельсовет на западе с Заводским сельсоветом, на северо-западе с Петровским сельсоветом, на севере с Троицким сельсоветом, на востоке с Кипешинским сельсоветом, на юго-востоке с Зеленополянским сельсоветом, на юго-западе с Боровлянским и Южаковским сельсоветами.

Административным центром является поселок Беловский, который расположен в восточной части района, в 25 км от районного центра с.Троицкое и в 116 км от краевого центра г.Барнаула.

Территория Беловского сельсовета включает в себя 7 населенных пунктов: п. Беловский, п. Боровлянский, п. Ленинский, с. Тюмень, разъезд Загайново, п. Лесной  и  с. Загайново,  в которых проживает 2601 человек. Численность населения в разрезе населенных пунктов приведена в таблице 1.

Климат территории сельсовета умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом.

Таблица 1. Перечень населенных пунктов Беловского сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения* чел. | Численность временного населения** чел. | Площадь населенного пункта, га (или кв.км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Беловский | 1449 |  |  |
| 2 | п. Боровлянский | 165 |  |  |
| 3 | п. Ленинский | 97 |  |  |
| 4 | с. Тюмень | 283 |  |  |
| 5 | рзд. Загайново | 61 |  |  |
| 6 | с. Загайново | 436 |  |  |
| 7 | п. Лесной | 110 |  |  |
| ИТОГО по сельсовету | 2601 |  | 28993 га |

* - зарегистрированные (прописанные) по месту жительства постоянно

** -временно проживающие 1 год и более

1.2. Характеристика существующего состояния теплоснабжения

(существующая схема теплоснабжения)

Основными видами топлива на территории муниципального образования являются природный газ, каменный уголь, электроэнергия.

Природный газ - 29 %

Каменный уголь- 71 %

Электроэнергия - 0 %

В муниципальном образовании теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения. В настоящее время на территории Беловского сельсовета Троицкого района централизованное теплоснабжение отсутствует. Все индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома (по квартирам), административные здания, ФАПы, образовательные учреждения, сельские дома культуры оборудованы индивидуальными источниками тепла. Основным топливом является природный газ, каменный уголь, электрическая энергия. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются индивидуальные источники горячего водоснабжения в виде газового оборудования и электрических водонагревателей. В многоквартирных жилых домах все квартиры оборудованы индивидуальными источниками теплоснабжения.

Характеристика объектов социальной сферы, расположенных на территории Беловского сельсовета приведена в таблице 2.

1.3. Сведения об индивидуальных котельных, расположенных

на территории Беловского сельсовета

Все объекты соцкультбыта, расположенные на территории Беловского сельсовета отапливаются от индивидуальных источников тепловой энергии (собственных котельных, котлов). Общая характеристика индивидуальных источников теплоснабжения социально значимых объектов приведена в таблице 3.

1.4. Вывод

Существующая система теплоснабжения поселения является оптимальной.

Теплоснабжение перспективных объектов, в том числе жилых домов, которые планируется разместить на территории населенных пунктов поселения, предлагается осуществить от индивидуальных источников теплоэнергии. Организация на территории населенных пунктов централизованной системы теплоснабжения нецелесообразна.

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия централизованных систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

На территории Беловского сельсовета централизованное теплоснабжение отсутствует.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия

индивидуальных источников тепловой энергии.

Все объекты соцкультбыта, а также предприятия и организации, расположенные на территории Беловского сельсовета оборудованы индивидуальными (собственными) источниками теплоснабжения (в виде встроенных, отдельностоящих, блочных котельных; котлов, работающих на природном газе или твердом топливе, электрических котлов).

Индивидуальные и многоквартирные дома так же оборудованы индивидуальными источниками теплоснабжения (котлами, работающими на природном газе, котлами, работающими на твердом топливе, отопительными печами). Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла, поэтому является более эффективным, чем централизованное отопление.

Теплоснабжение перспективных объектов, в том числе жилых домов предлагается осуществить от индивидуальных источников теплоснабжения.

3. Предложения по развитию схемы (системы) теплоснабжения.

В связи с отсутствием на территории сельского поселения централизованной системы теплоснабжения устройство индивидуального источника теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Строительство централизованной системы теплоснабжения в населенных пунктах не целесообразно и в ближайшее время не планируется. Поэтому теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных, многоквартирных жилых домов, объектов соцкультбыта и других объектов планируется осуществлять от индивидуальных (автономных) источников тепла. Основным видом топлива для индивидуальных источников теплоснабжения планируется использовать природный газ, каменный уголь.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрасс, установки коммерческих узлов учета тепловой энергии, теплообменников для горячей воды и другого оборудования, которое устанавливается при централизованной системе теплоснабжения. Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы, которые представляют собой газовые водогрейные аппараты (котлы), могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для индивидуального теплоснабжения с установкой непосредственно в здании или рядом со зданием (в виде агрегатов контейнерного типа). Современные малые котлы имеют высокий КПД не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданий предлагается внедрять индивидуальные системы теплоснабжения (для многоквартирных домов поквартирные системы теплоснабжения), при этом источник тепла устанавливается непосредственно у потребителя (в квартире). В жилых домах в качестве теплогенератора в системах индивидуального (поквартирного для многоквартирных домов)теплоснабжения используется двухконтурные газовые котлы, которые обеспечивают выработку тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. Для снабжения объектов горячей водой планируется использовать индивидуальные источники горячего водоснабжения (ГВС) в виде газовых водогрейных аппаратов (колонок) и электрических водонагревателей.

Индивидуальная система отопления дает возможность потребителю регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

В настоящее время теплоснабжение в газифицированных населенных пунктах сельсовета - п. Беловский и рзд.Загайново обеспечивается за счет индивидуальных источников тепла, в основном работающих на природном газе. Негазифицированные жилые дома населенных пунктов обеспечиваются теплом за счет дровяного отопления, электронагревателей и котельных на твердом топливе. Таким образом, система теплоснабжения сельского поселения будет развиваться одновременно с газификацией населенных пунктов сельсовета. После газификации все системы отопления следует переводить на газовое топливо (природный газ).

На данный момент 2 населенных пункта сельсовета полностью газифицированы.

4. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В связи с отсутствием в настоящее время на территории Беловского сельсовета централизованного теплоснабжения единая теплоснабжающая организация по Беловскому сельсовету не определена.

5. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии.

На территории сельсовета функционирует децентрализованное теплоснабжение (теплоснабжение от индивидуального источника тепла). Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно, так как источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

6. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Беловского сельсовета  Троицкого района нет бесхозяйных тепловых сетей.

Таблица 2. Характеристика объектов социальной сферы

| № | Наименование населенного пункта | Учреждения(объекты)культуры | Учреждения(объекты) спорта | Учреждения (объекты )администрации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во шт. | Теплоснабжение | Вид топлива | Кол-во шт. | Теплоснабжение | Вид топлива | Кол-во шт. | Теплоснабжение | Вид топлива | Кол-во шт. | Теплоснабжение | Вид топлива |
| 1 | п. Беловский | 1 | Индивидуальное (от индивидуального источника тепла) | Кам.уголь | 1 | Индивидуальное (от индивидуального источника тепла) | Кам.уголь | 2 | Индивидуальное (от индивидуального источника тепла) | Кам. уголь |  | Индивидуальное (от индивидуального источника тепла) |  |
| 2 | с. Загайново | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Тюмень | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по сельсовету | 3 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Общая характеристика индивидуальных источников теплоснабжения социально значимых объектов.

| № | Наименование источника теплоснабжения (владелец) | Вид котельной (встроенная, блочная, отдельностоящее здание) | Установленная Мощность котельной (МВт) | Подключенная нагрузка (МВт) | Марка котла | Кол-во | Вид топлива | Годовая потребность в топливе (МВт, м3, тонн) | Отапливаемый объект (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на отопление | на ГВС |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание Администрации п. Беловский | встроенная |  |  |  | не установлена (самовар) | 1 | Каменный уголь | 17,4 т | ул. Советская, 24 |
| 2 | Здание СДК п. Беловский | встроенная | 0,0385 | 0,0385 |  | protherm | 2 | Природный газ | 30 тыс. м3 | ул. Советская, 9 |
| 3 | Здание гаража п. Беловский | встроенная | 0.0350 | 0,0350 |  | Navien | 2 | Природный газ | 16 тыс.м3 | ул. Советская, 9 |
| 4 | Здание Спортзала п. Беловский | встроенная |  |  |  | не установлена (самовар) | 1 | Каменный уголь | 31,7 т | ул. Коммунарская, 46 а |
| 5 | Дом Досуга с. Тюмень | встроенная |  |  |  |  | 1 | Каменный уголь | 12 т | ул. Набережная,18 |
| 6 | Дом культуры с. Загайново | встроенная |  |  |  | не установлена | 1 | Каменный уголь | 32 т | ул. Школьная, 16 |