АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТРОИЦКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 февраля 2017 года			          				                                      № 7

п.Беловский

Об утверждении   муниципальной  программы муниципального образования Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  МО Беловский сельсовет  на 2017-2033 г.г.»

В целях формирования организационных, социально – экономических условий для осуществления мер по улучшению качества жизни людей, развития коммунальной инфраструктуры, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, частью 5.1. статьи 26 Градостроительного кодекса РФ, Уставом МО Беловский  сельсовет Троицкого района Алтайского края,

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  МО Беловский сельсовет  на 2017-2033г.г.» (прилагается).

2. Установить, что указанные объёмы финансирования ежегодно корректируются в соответствии с утверждённым бюджетом на очередной календарный год.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Беловского сельсовета                                     Н.Е.Пьянкова

Утверждена

постановлением Администрации

Беловского сельсовета

Троицкого района Алтайского края

от  «03» февраля 2017 года № 7

Муниципальная программа муниципального

образования Беловский сельсовет

Троицкого района Алтайского края

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры МО Беловский сельсовет

Троицкого района Алтайского края

на 2017-2033 годы»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Паспорт Программы	3

2. Характеристика и обоснование проблемы, на решение которой направлена Программа	4

2.1. Жилищно-коммунальный комплекс	5

3. Характеристика МО  Беловский сельсовет	5

3.1 Характеристика коммунальной инфраструктуры МО Беловский сельсовет	6

4.    Перспективы развития Беловского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	7

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.	8

5.1 Население и демографический потенциал	8

5.2 Сложившаяся  миграция в границах  Беловского  сельского поселения	9

5.3 Создание условий для ведения здорового образа жизни	9

5.4 Трудовые ресурсы	10

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.	23

7. Оценка социально-экономический и экологической  эффективности программы	23

7.1. Развитие системы теплоснабжения:	24

7.2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения:	24

8. УПРАВЛЕНИЕ  ПРОГРАММОЙ	24

8.1.Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:	25

8.2.Система ответственности	25

9. Перечень мероприятий по реализации Программы	26

# 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа муниципального образования Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края на 2017-2033 годы» |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер нормативного акта об утверждении программы | Постановление администрации Беловского сельсовета от 03.02.2017г. № 7 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края на 2017-2033 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Беловского сельсовета |
| Основной разработчик Программы | Администрация Беловского сельсовета |
| Основная цель Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в МО Беловский сельсовет с 2017 по 2033 годы. |
| Основные задачи Программы | 1. Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в Беловском сельсовете. 2. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры поселения 3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 4. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания сельчан. 5. Энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства. |
| Важнейшие целевые показатели программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с 75% до 44%, снижение потерь до 1%, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2033 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Троицкого района, бюджет Беловского поселения, финансовые средства инвесторов 2017 год |

# 2. Характеристика и обоснование проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края на 2017-2033 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края.

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для   жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

К основным проблемам МО Беловский сельсовет относятся:

- высокая степень физического и морального износа основных фондов, средств и методов производства.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в два раза выше;

- неудовлетворительный финансовый механизм формирования затрат и определение регулируемых цен на услуги организации коммунального комплекса.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края - это программа строительства, модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации на территории поселения.

Программа разрабатывается для гарантированного покрытия перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного и качественного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками, в целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования за счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к коммунальным системам и получение коммунальных услуг по обоснованным ценам.

# 2.1. Жилищно-коммунальный комплекс

К системам коммунальной инфраструктуры поселения относятся объекты и сети в области тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Основными задачами комплексного развития систем коммунального комплекса является обеспечение подключения объектов нового строительства к эксплуатируемым системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, повышение надежности работы и эксплуатационной безопасности существующих систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, достижение энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Важной задачей администрации поселения является определение баланса между стоимостью, качеством и объемами предоставляемых услуг.

Существующее положение в коммунальном хозяйстве, в частности: физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, сдерживают дальнейшее развитие поселения и района. Поэтому система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и модернизации.

# 3. Характеристика МО  Беловский сельсовет

Муниципальное образование Беловский сельсовет входит в состав Троицкого района Алтайского края. Граничит МО Беловский сельсовет на западе с Заводским сельсоветом, на северо-западе с Петровским сельсоветом, на севере с Троицким сельсоветом, на востоке с Кипешинским сельсоветом, на юго-востоке с Зеленополянским сельсоветом, на юго-западе с Боровлянским и Южаковским сельсоветами.

Поселок Беловский расположен в восточной части района, в 25 км от районного центра (с. Троицкое) и в 116 км от краевого центра (г. Барнаул).

В 10 км от муниципального образования проходит автомобильная трасса Р-256 «Чуйский тракт» федерального значения и железнодорожная ветка Западносибирской железной дороги с остановочным пунктом ст. Загайново. Пассажирское и грузовое сообщение с другими районами и городами края осуществляется как по автомобильным, так и по железной дорогам. Территориальная приуроченность к крупным транспортным магистралям является одним из благоприятных факторов развития муниципального образования.

Площадь муниципального образования составляет 289,89 км², в его состав входят 7 населенных пунктов: поселок Беловский (выполняющий функцию административного центра), поселок Ленинский, поселок Боровлянский, село Тюмень, разъезд Загайново, село Загайново и поселок Лесной. В настоящее время на территории МО Беловский сельсовет зарегистрировано 2647 жителей, 55,6% из которых проживают в п. Беловский, 4,2% - в п. Ленинский, 6,3% - в п. Боровлянский, 10,1% - в с. Тюмень, 2,8% - на рзд. Загайново, 16,9% - в с. Загайново, 4,1% - в п. Лесной. Демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения. Естественная убыль населения не компенсируется миграционным приростом.

Территория муниципального образования имеет значительные резервы для развития системы расселения, организации новых видов производств и расширения существующих.

По агроклиматическому районированию Алтайского края территория  поселения относится к подзоне теплого климата с умеренным увлажнением. Особенности географического положения - удаленность на тысячи километров от морей и океанов, расположение в северном умеренном поясе, определяют основные особенности климата.

Климат имеет ярко выраженные черты континентальности: холодная, длительная, снежная зима и короткое, теплое, иногда жаркое лето. Высокие летние и низкие зимние температуры, резкая смена температуры в течение суток, небольшое количество осадков, поздние весенние и ранние осенние заморозки характерны для данного района. Средняя температура января – -180С, июля – +190С. Среднегодовая температура положительная 0,50С.

Рельефные условия основной части  территории благоприятны для земледельческого использования с обязательным соблюдением противоэрозионной агротехники.

# 3.1 Характеристика коммунальной инфраструктуры МО Беловский сельсовет

Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории МО Беловский сельсовет по производству товаров, оказанию услуг в сферах:

Электроснабжения -2 (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», ОАО «Алтайэнергосбыт»)

Газоснабжения – 2 (АО «Газпром газораспределение Барнаул», филиал «Бийскмежрайгаз» ОАО «Алтайкрайгазсервис» )

Водоснабжения –1 (МУП ЖКУ Троицкого района)

Водоотведения - 0

Теплоснабжения – 0

Жилой фонд МО Беловский сельсовет представлен 946 домами усадебного типа, и 6 малоэтажным многоквартирными домами. В частной собственности находится 57467 м2 площади жилого фонда, 400 м2 – находятся в муниципальной собственности. Весь объем строительства осуществляется частными лицами.

| Наименование показателей | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилых помещений, всего | 44,576 | 43,749 | 55,119 | 57,867 | 57,867 |
| В том числе: - в частной собственности граждан | 44,176 | 43,349 | 54,719 | 57,467 | 57,467 |
| - в муниципальной собственности | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| - в государственной собственности | - | - | - |  |  |
| Общая площадь жилых помещений, находящихся в аварийном жилом фонде. | 12,09 | 12,09 | 12,12 | 12,12 | 12,12 |
| Введено в строй жилья – всего, кв.м | - | - | - | - | - |
| в том числе индивидуальных жилых домов, кв.м | - | - | - | - | - |

На территории поселения  источником питьевого водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок нет.

Система канализации в сельском поселении отсутствует.

Электроснабжение населенных пунктов Беловского сельсовета осуществляется от Троицкой энергосистемы.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 0,4кВ.

В настоящее время теплоснабжение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий –  печное (п. Беловский – частично газовое), водяное и от групповых котельных. На расчетный срок предусмотрено строительство  жилой  усадебной застройки  – отопление местное печное. В перспективе планируется полное газоснабжение жилых и общественных зданий сельсовета и перевод существующих источников тепла на газовое топливо.

# 4.    Перспективы развития Беловского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В состав  Беловского  сельсовета  входит 7 населенных пунктов: поселок Беловский (выполняющий функцию административного центра), поселок Ленинский, поселок Боровлянский, село Тюмень, разъезд Загайново, село Загайново и поселок Лесной Общая площадь МО Беловский сельсовет   –  289,89 кв.км.

Система централизованного теплоснабжения в населенных пунктах  отсутствует.

Общая численность населения составляет всего 2647 человек, в т.ч.:

п. Беловский – 1473 человека.

п. Ленинский - 111 человек.

п. Боровлянский - 167 человек.

с. Тюмень  - 268 человек.

рзд. Загайново -  73 человека.

с. Загайново – 448 человек.

п. Лесной – 107 человек.

Протяженность  дорог  составляет 47  км.

Административным центром является п. Беловский, в планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно-упорядоченную структуру.

В центре населенного пункта сформировался общественный центр, где разместились: здание администрации,  СДК, школа, детский сад, больница, аптека, магазины, почта, пожарная часть.

Жилая застройка представлена большинством усадебных одно- и двухквартирных домов.

Благоустройство территории недостаточное, дороги  имеют, в основном,  грунтовое и щебеночное покрытие.

# 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

# 5.1 Население и демографический потенциал

Численность населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития поселения.

Численность населения в целом по сельскому поселению по данным статистики  составляет 2647 человек.

| Возрастные группы населения | Существующее положение | По проекту на 2018 г. | По проекту на 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Беловский |
| Общая численность населения | 1473 | 1494 | 1563 |
| Дошкольники 0-6 | 101 | 104 | 112 |
| Школьники 7-15 | 106 | 108 | 116 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 740 | 750 | 787 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 526 | 532 | 548 |
| с. Загайново |
| Общая численность населения | 448 | 455 | 476 |
| Дошкольники 0-6 | 29 | 31 | 33 |
| Школьники 7-15 | 32 | 34 | 35 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 226 | 228 | 240 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 161 | 162 | 168 |
| с. Тюмень |
| Общая численность населения | 268 | 272 | 285 |
| Дошкольники 0-6 | 18 | 19 | 21 |
| Школьники 7-15 | 19 | 20 | 22 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 135 | 135 | 140 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 96 | 98 | 102 |
| п. Боровлянский |
| Общая численность населения | 167 | 170 | 177 |
| Дошкольники 0-6 | 13 | 12 | 14 |
| Школьники 7-15 | 13 | 15 | 15 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 84 | 85 | 88 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 57 | 58 | 60 |
| п. Ленинский |
| Общая численность населения | 111 | 113 | 118 |
| Дошкольники 0-6 | 9 | 8 | 9 |
| Школьники 7-15 | 8 | 9 | 10 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 56 | 56 | 58 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 38 | 40 | 41 |
| п. Лесной |
| Общая численность населения | 107 | 109 | 114 |
| Дошкольники 0-6 | 6 | 7 | 8 |
| Школьники 7-15 | 8 | 9 | 11 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 48 | 47 | 53 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 45 | 46 | 42 |
| рзд. Загайново |
| Общая численность населения | 73 | 74 | 78 |
| Дошкольники 0-6 | 5 | 6 | 5 |
| Школьники 7-15 | 5 | 5 | 7 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 38 | 37 | 40 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 25 | 26 | 26 |

# 5.2 Сложившаяся  миграция в границах  Беловского  сельского поселения

| Показатель | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на 1 января | человек | 2132 | 2147 | 2780 | 2775 | 2714 |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста на 1 января | человек | 339 | 341 | 445 | 443 | 438 |
| Численность населения трудоспособного возраста на 1января: | человек | 998 | 996 | 1269 | 1260 | 1258 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста на 1 января | человек | 795 | 810 | 1056 | 1072 | 1018 |
| Число родившихся | человек | 18 | 29 | 31 | 19 | 19 |
| Число умерших | человек | 45 | 35 | 40 | 30 | 23 |
| Число прибывших | человек | 76 | 98 | 131 | 82 | 70 |
| Число выбывших | человек | 31 | 59 | 127 | 139 | 133 |

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения различных программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. Современная демографическая ситуация в Беловском сельском поселении характеризуется хроническими процессами естественной убыли, с показателями воспроизводства, не обеспечивающими простого воспроизводства населения, старением населения, утратой демографического потенциала. Для улучшения демографической ситуации в Беловском  сельском поселении требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие.

# 5.3 Создание условий для ведения здорового образа жизни

Укрепление репродуктивного здоровья населения, детей подростков, сокращения уровня смертности.

Повышение уровня рождаемости

Укрепление института семьи, поддержка материнства и детства.

Механическое движение населения характеризуется отрицательным сальдо. Следует отметить  не только мгновенный, но и отложенный эффект миграционного оттока. Миграционная активность в основном свойственна трудоспособному населению. В настоящее время продолжается убыль сельского населения за счет миграции сельской молодежи. Основные причины этого - экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для  большинства сельской молодежи решать вопросы трудоустройства, жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в сельском поселении нельзя устойчиво развивать  сельские территории. Сложившаяся в поселении демографическая модель воспроизводства населения является крайне неблагополучной для дальнейшего развития территории.

# 5.4 Трудовые ресурсы

# В настоящее время, на территории муниципального образования, проживает 2647 человек, 1473 из которых живут в п. Беловский, 448 – в с. Загайново, 268 – в с. Тюмень, 167 – в п. Боровлянский, 111 – в п. Ленинский, 107 – в п. Лесной, 73 – на разъезде Загайново.

Численность трудоспособного населения, составляет 46,4% от общего числа населения. Беловского сельсовета Население младше трудоспособного возраста составляет 16,1% от общей численности, а старше трудоспособного – 37,5%. При этом в категории жителей, находящихся в трудовом возрасте, велика доля граждан предпенсионного возраста.

| Наименование | Современное состояние | 2018 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | темп прироста к 2012 году,% | человек | темп прироста к 2012 году,% |
| МО Беловский сельсовет | 2647 | 2687 | 1,5 | 2811 | 6,2 |
| п. Беловский | 1473 | 1494 | 1,4 | 1563 | 6,1 |
| с. Загайново | 448 | 455 | 1,6 | 476 | 6,2 |
| с. Тюмень | 268 | 272 | 1,5 | 285 | 6,3 |
| п. Боровлянский | 167 | 170 | 1,8 | 177 | 6,0 |
| п. Ленинский | 111 | 113 | 1,8 | 118 | 6,3 |
| п. Лесной | 107 | 109 | 1,9 | 114 | 6,5 |
| раз. Загайново | 73 | 74 | 1,4 | 78 | 6,8 |

На территории Беловского сельского поселения жители имеют личные подсобные хозяйства.

| Показатели | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы: |  |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот – всего | голов | 654 | 656 | 931 | 690 | 782 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов |  |  | 105 | 120 | 162 |
| Коровы – всего | голов | 320 | 333 | 526 | 438 | 457 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов |  |  | 52 | 128 | 167 |
| Свиньи – всего | голов | 2128 | 2239 | 2764 | 2357 | 1853 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 310 | 340 | 360 | 1357 | 853 |
| Производство продукции: |  |  |  |  |  |  |
| Скот и птица на убой (в живом весе) | тонн | 278 | 288 | 311 | 420 | 492 |
| Молоко – всего | тонн | 1128 | 1135 | 1923 | 1253 | 1287 |
| Надой молока на 1 корову | кг | 3400 | 3409 | 3657 | 4480 | 4620 |

Действующие сельскохозяйственные предприятия располагают необходимой техникой для сельскохозяйственного производства. Из-за низкой заработной платы главной проблемой  является безработица внутри поселения, что стимулирует поиск трудоспособным населением за пределами муниципального образования работы. В целом территория поселения может быть использована для производства, как растениеводства, так и животноводства.

Социальная инфраструктура

Социальная инфраструктура муниципального образования – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов: предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

| № п/п | Юридическое название | Единица измерения | Вместимость | Фактическая наполняемость | Норматив | Всего необходимо | Обеспеченность достаточная (*) излишек (+) дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Беловская средняя общеобразовательная школа | мест | 350 | 126 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей - средним образованием (10-11 классы) | 140 | +210 |
| 2 | Загайновская средняя общеобразовательная школа | мест | 120 | 55 |  | 53 | + 67 |
| 3 | Беловский д/сад «Светлячок» | мест | 110 | 33 | 85% детей дошкольного возраста | 95 | +15 |
| 4 | Тюменский д/сад «Ягодка» | мест | 15 | 12 |  | 18 | -3 |
| 5 | Загайновский д/сад «Теремок» | мест | 15 | 11 |  | 28 | -13 |
| 6 | Беловская сельская врачебная амбулатория | койко-мест | 7 | 5 | по заданию на проектирование | 7 | * |
| 7 | Спортзал | мест | 30 | 30 | 60-80 м2 площади пола на 1 тыс. чел | 100 | -70 |
| 8 | Cтадион | объект | 1 | 1 | по заданию на проектирование | 1 | * |
| 9 | Беловский дом культуры | мест | 180 | - | 80 мест на 1 тыс. человек | 118 | +62 |
| 10 | ДК с.Загайново | мест | 80 | - |  | 36 | +44 |
| 11 | Тюменский Дом досуга | мест | 60 | - |  | 22 | +38 |
| 12 | Дом досуга п. Лесной | мест | 40 | - |  | 9 | +31 |
| 13 | Загайновская библиотека | посад. мест | 10 | - | по заданию на проектирование | 10 | * |

К первому уровню обслуживания товарами повседневного спроса  в Беловском сельсовете относятся магазины. В населенных пунктах действуют 17 магазинов, общая площадь торговых залов составляет 553,3 м2. По территориальному принципу  для данных учреждений  обслуживания в сельских поселениях следует размещать  из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2км).

На территории поселения функционируют  учреждения культуры клубного типа. На территории муниципального образования в сфере культуры действуют: Дом культуры на 180 мест в п. Беловский; Дом культуры в с.Загайново на 80 мест; Дом досуга в с.Тюмень на 60 мест; Дом досуга в п.Лесной на 40 мест; 3 библиотеки в п. Беловский, в с. Загайново и в с.Тюмень.

Домам культуры в п.Беловский, в с.Загайново и домам досуга в с.Тюмень, в п.Лесной требуется проведение капитального ремонта.

На территории муниципального образования функционирует один спортивный зал общего пользования, один стадион в п. Беловский и в 2016 году установлена детская игровая площадка в центре п.Беловский.. Объекты физической культуры и спорта так же находятся на школьных территориях. Физической культурой и спортом в спортивных группах и секциях занимается 58 % от числа учащихся.

Темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении низкие. В этом году не планируется   введение в строй жилых домов. Площадь ветхого и аварийного жилья составила 1212 м2. Подавляющая часть жилых зданий характеризуется физическим износом 40-60%.

Жилищно-коммунальный комплекс

К системам коммунальной инфраструктуры поселения относятся объекты и сети в области тепло-, водоснабжения, водоотведения и объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Важной задачей администрации МО Беловский сельсовет является определение баланса между стоимостью, качеством и объемами предоставляемых услуг.

В  целях расчета населения за фактически потребленные ресурсы, стимулирование конечных потребителей к экономии ресурсов, установления точности, достоверности и единства измерения в части потребляемых ресурсов  осуществляется мониторинг за установкой приборов учета энергоресурсов на жилые дома.

Перечень мероприятий Программы

Система программных мероприятий объединяет следующие группы мероприятий:

- мероприятия по развитию водоснабжения;

- мероприятия по развитию водоотведения;

- мероприятия по развитию электроснабжения;

- мероприятия по развитию теплоснабжения;

- санитарная очистка территории.

Система водоснабжения

Жилой фонд МО Беловский сельсовет представлен 946 домами усадебного типа, и 6 малоэтажным многоквартирными домами.

В настоящее время водоснабжение населения осуществляется из существующего кольцевого водопровода с существующими скважинами и существующими водонапорными башнями в каждом населенном пункте сельсовета.

Вокруг скважин предусмотрены санитарные зоны строгого режима.

Водопроводная сеть трассируется в основном по кольцевой системе. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов и непосредственно из водонапорной башни с использованием запаса воды в водонапорных башнях.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в п.Беловский–167.25м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–10л/сек

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в п.Боровлянский–14.075м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Загайново–50.355м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в п.Ленинский–5.78м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в п.Лесной–5.9м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Тюмень–18.2м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–5л/сек

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10м.

На перспективу  предусматривается оборудование  всех существующих и новых домов усадебного типа  внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды.  Ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода.

Первоочередным мероприятием является реализация «Схемы реконструкции и развития сетей водоснабжения», согласно которой должны быть выполнены следующие работы:

- строительство сетей в п.Беловский (3 км);

- строительство сетей в п.Лесной (1,7км);

- строительство сетей в с.Загайново (4км);

- реконструкция сетей в п.Беловский (5 км);

- реконструкция сетей в п.Ленинский (5,6 км);

- реконструкция сетей в п.Боровлянский (1,6 км);

- реконструкция сетей в с.Тюмень (5,3 км).

Существующие водозаборные скважины имеют потенциальную возможную производительность 216м3/час, что вполне хватает на первую очередь строительства и перспективу.  Вода из скважин соответствует качеству питьевой воды.

Услуги по водоснабжению оказывает МУП ЖКУ Троицкого района.

Пожаротушение

Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85*и составляет:

- наружное пожаротушение -1-ая очередь и расчетный срок-1 пожар - 10л/сек. Предлагается противопожарные запасы воды для п.Беловский  хранить  в водонапорных башнях. В случае пожаротушения вода из существующих водонапорных башен забирается пожарными машинами, которые имеются в п.Беловский.

Схема водоснабжения. Зоны санитарной охраны

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной  охраны в составе трех поясов:

В первом поясе санитарной охраны подземного источника включается территория в радиусе не менее 50м вокруг каждой артезианской скважины. А так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается  пребывание  на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории обеспечивающие надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериологических и химических загрязнений.

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами и т. д.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения сел на основе специальных расчетов.

Водоотведение

Дома оборудованные  централизованной  бытовой канализацией отсутствуют.

Канализование хозяйственно- бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

На перспективу  предусматривается оборудование  существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на очистные сооружения далее на поля фильтрации.

Предлагается новое строительство полей фильтрации  бытовых сточных вод.

Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Беловского сельсовета осуществляется от Троицкой энергосистемы.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой генеральным планом,  согласно «Нормативам для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго Росси от «29» июня 1999г. № 213 и приложением 15 к нормативам градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации Алтайского края от 14.10.2009 г №431. Указанные Нормативы учитывают изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 0,4кВ.

При полной газификации района должно произойти падение годового потребления электроэнергии жилищно-коммунального сектора. Ожидаемый прирост электрической нагрузки к расчетному сроку будет покрываться по мере роста нагрузок.

Годовой расход электроэнергии по сельсовету  на расчетный срок

| №п/п | Показатели | Единицы измерения | Существующее положение (чел) / % | По проекту на 2018г. (чел) /%. | По проекту на 2033г. (чел) /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 2714 / 100 | 2465 / 95 | 2100 /81 |
| 2. | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды | тыс. кВт. час | 2515 | 2342 | 1995 |
| 3. | Максимальная электрическая нагрузка | кВт | 5004 | 5004 | 5004 |

| Тип дома |  | Количество домов / квартир | Расчетная энергия кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во квар-тир | Удель -ное | 2012 | 2018 | 2033 | 2012 | 2018 | 2033 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе | 1 | 6 | 834/834 | 834/834 | 834/834 | 5004 | 5004 | 5004 |
|  |  |  | ИТОГО | 5004 | 5004 | 5004 |
|  |  |  | ИТОГО с общественной зоной | 5536,1 | 5536,1 | 5536,1 |

Поэтапное развитие системы электроснабжения МО Беловский сельсовет при реализации архитектурно-планировочных проектных предложений предусматривает:

- Использование резерва мощности существующих ТП.

- Строительство новых распределительных сетей напряжением 10кВ и новых ТП.

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Расчет электрических нагрузок общественно деловой зоны на срок  генерального плана (до 2033 года)

Электрические нагрузки общественно деловой зоны

| № п./ Наименование | Общая вместимость расчетная | Удельная нагрузка | Расчет, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Совре-менное состояние | Первая очередь (2018г) | Расчетный срок (2033) |  | Совре-менное состоя-ние | Первая очередь (2018г) | Расчетный срок (2033) |
| Школа (п. Беловский) | 150 | 150 | 150 | 0,25 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| Загайновская СОШ | 120 | 120 | 120 | 0,25 | 30 | 30 | 30 |
| Беловский д/с «Светлячок» | 110 | 110 | 110 | 0,46 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| Тюменский д/с «Ягодка» | 15 | 15 | 15 | 0,46 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Загайновский д/c «Теремок» | 15 | 15 | 15 | 0,46 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Беловская сельская врачебная амбулатория | 40 | 40 | 40 | 0,36 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Спортзал | 30 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Стадион | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Беловский дом культуры | 180 | 180 | 180 | 0,46 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| ДК с.Загайново | 80 | 80 | 80 | 0,46 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| Тюменский Дом досуга | 60 | 60 | 60 | 0,46 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Дом досуга п. Лесной | 40 | 40 | 40 | 0,46 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Загайновская библиотека | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Магазины смешанные | 719,6 | 719,6 | 719,6 | 0,23 | 165,5 | 165,5 | 165,5 |
|  |  |  |  | Итого: | 485,4 | 485,4 | 485,4 |

Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий –  печное (п. Беловский – частично газовое), водяное и от групповых котельных. На расчетный срок предусмотрено строительство  жилой  усадебной застройки  – отопление местное печное. В перспективе планируется полное газоснабжение жилых и общественных зданий сельсовета и перевод существующих источников тепла на газовое топливо.

В Беловском сельсовете отсутствует централизованное теплоснабжение жилых домов. Угольные котельные отапливают в основном социально значимые объекты (школы, больницы и т.д.).

| № п/п | Наименование | Место расположения | Отапливаемые здания | Тип топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | п. Беловский | Беловская сельская врачебная амбулатория | Уголь |

Износ оборудования котельных на сегодняшний день составляет 60-75%

Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 600 м.

Потребление тепла на отопление, ГВС и производственные нужды

| № по генплану | Наименование объекта | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Беловский | 7,97 | 1,83 | - | 9,57 |
| 2 | п.Боровлянский | 0,95 | 0,18 | - | 1,14 |
| 3 | с. Загайново | 0,29 | 0,02 | - | 0,31 |
| 4 | п.Ленинский | 1,67 | 0,41 | - | 2,07 |
| 5 | п.Лесной | 0,40 | 0,08 | - | 0,48 |
| 6 | с.Тюмень | 1,47 | 0,33 | - | 1,80 |
| 7 | ИТОГО | 12,75 | 2,85 | - | 15,37 |

Расход тепла на отопление и вентиляцию, ГВС и производственные нужды по группам потребления

| № по генплану | Наименование объекта | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилые дома с индивидуальным печным и газовым отоплением |
| 1 | п. Беловский | 3,534 | - | - | 3,534 |
| 2 | п. Боровлянский | 0,634 | - | - | 0,634 |
| 3 | с. Загайново | 0,259 | - | - | 0,259 |
| 4 | п.Ленинский | 1,157 | - | - | 1,157 |
| 5 | п.Лесной | 0,254 | - | - | 0,254 |
| 6 | с.Тюмень | 0,894 | - | - | 0,894 |
| Здания общественные |
| 1 | п. Беловский | 0,830 | 0,664 | - | 1,495 |
| 2 | п. Боровлянский | 0,077 | 0,062 | - | 0,139 |
| 3 | с. Загайново | 0,026 | 0,021 | - | 0,046 |
| 4 | п.Ленинский | 0,509 | 0,407 | - | 0,916 |
| 5 | п.Лесной | 0,032 | 0,026 | - | 0,058 |
| 6 | с.Тюмень | 0,131 | 0,104 | - | 0,235 |
| Здания производственные |
| 1 | п. Беловский | 2,03 | 1,02 | - | 3,051 |
| 2 | п. Боровлянский | 0,24 | 0,12 | - | 0,364 |
| 3 | с. Загайново | 0,00 | 0,00 | - | 0,000 |
| 4 | п.Ленинский | 0,00 | 0,00 | - | 0,000 |
| 5 | п.Лесной | 0,11 | 0,06 | - | 0,172 |
| 6 | с.Тюмень | 0,45 | 0,22 | - | 0,670 |
| Складские здания |
| 1 | п. Беловский | 1,416 | 0,071 | - | 1,487 |
| Спортивные сооружения |
| 1 | п. Беловский | 0,153 | 0,077 |  |  |
|  | ИТОГО Жилые дома | 6,732 | 0,000 |  | 6,732 |
|  | ИТОГО Здания общественные | 1,606 | 1,285 |  | 2,890 |
|  | ИТОГО Здания производственные | 2,84 | 1,42 |  | 4,26 |
|  | ИТОГО Складские здания | 1,416 | 0,071 |  | 1,487 |
|  | ИТОГО Спортивные сооружения | 0,153 | 0,077 |  | 0,000 |
|  | ИТОГО | 12,745 | 2,851 |  | 15,366 |

Газоснабжение

Из всех сел сельсовета в полном объеме газифицирован природным газом только п. Беловский. Работы по газификации была начаты в 2009г: был построен межпоселковый газопровод от с.Белое до пос.Беловский протяжённостью 7,2 км.; построен распределительный газопровод в пос.Беловский.

Общая протяженность газопровода по проекту – 12,266 км. Количество ГРП – 9 шт. Количество подводок к квартирам– 394, подключено 312 квартир. Источником газоснабжения является межпоселковый газопровод высокого давления I кат.  (до 1,2 МПа изб. давл.) до п. Беловский.

Обслуживает газопровод Троицкий газовый участок ОАО «ГазпромГазораспределение Барнаул».

Существующие сети природного газа в п. Беловский способны  обеспечить максимальный часовой расход газа 1938,74 м3/ч, и покрыть реальную потребность в природном газе, которая составляет 1378,00  м3/ч.

В объеме проектируемой системы газоснабжения предусмотрены:

- Межпоселковый газопровод высокого давления I кат. (до 1,2 МПа изб. давл.)  до ГГРП Боровлянский, ГГРП с Загайново, ГГРП Лесной, ГРП-7(р-д Загайново);

- ГГРП Боровлянский, ГГРП Лесной понижающий давление природного газа с высокого давления I кат. до высокого давления
II кат.

- ГГРП с. Загайново понижающие давление природного газа с высокого давления I кат. до среднего давления
(до 0,3 МПа изб. давл.).

- Межпоселковые газопроводы высокого давления II кат. от ГГРП Лесной СС до п. Лесной, от ГГРП Троицкое до с. Тюмень, от ГГРП Южаково до п. Ленинский;

- Внутрипоселковые газопроводы высокого давления II кат до ГРП  п. Лесной, до ГРП с. Тюмень, до ГРП п. Ленинский;

- Внутрипоселковые газопроводы среднего давления до ГРП с. Загайново;

- ГРП, редуцирующие давление природного газа до низкого;

- Газораспределительные сети низкого давления от ГРП до потребителей (включая котельные за исключением Котельной ДК п. Беловский и котельной больницы и школы п. Беловский).

- Централизованные источники теплоснабжения (котельные) на газовом топливе.

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы высокого давления I, II кат., газопроводы среднего давления, ГГРП, ГРП, котельные), производительность ГРП и потребление газа котельными ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями низкого давления от соседних ГРПШ.

Для жилой малоэтажной застройки предусмотрена поквартирная газификация природным газом. Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Для отопления и горячего водоснабжения школ,  детских садов, ДК предлагается реконструкция или новое строительство (в случае отсутствия ранее) централизованных источников теплоснабжения (котельных) для работы на природном газе или замена существующих котельных модульными газовыми котельными.

Расход газа МО Беловский сельсовет

| № п/п | Назначение | максимальный часовой расход, м3/ч | годовой расход тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Беловский |
| 1 | Отопление | 1187 | 3209 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 500 | 1023 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 116 | 328 |
|  | Всего: | 1803 | 4560 |
| р-д Загайново |
| 1 | Отопление | 46 | 118 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 21 | 38 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 6 | 13 |
|  | Всего: | 73 | 169 |
| с. Загайново |
| 1 | Отопление | 318 | 845 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 143 | 280 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 34 | 80 |
|  | Всего: | 495 | 1205 |
| с. Тюмень |
| 1 | Отопление | 181 | 473 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 82 | 155 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 20 | 49 |
|  | Всего: | 283 | 677 |
| п. Боровлянский |
| 1 | Отопление | 114 | 295 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 51 | 96 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 13 | 31 |
|  | Всего: | 178 | 422 |
| п. Ленинский |
| 1 | Отопление | 73 | 187 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 34 | 63 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 9 | 21 |
|  | Всего: | 116 | 271 |
| п. Лесной |
| 1 | Отопление | 68 | 175 |
| 2 | Пищеприготовление и горячее водоснабжение | 32 | 59 |
| 3 | Коммунально–бытовые расходы | 8 | 19 |
|  | Всего: | 108 | 253 |
|  | Итого: | 3056 | 7557 |

Расчетом не предусмотрен расход природного газа на производственные нужды.

Охранные зоны газопроводов всех давлений предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону), и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения.

Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от всех ГГРП – 10 м, до ГРП с входным давлением выше среднего – 10 м, до ГРП с входным давлением равным среднему – не нормируется, от газопроводов высокого давления I кат. – 10 м, от газопроводов высокого давления II кат. – 7 м, от газопроводов среднего давления – 4 м, от газопроводов низкого давления – 2 м. Нормативные расстояния от линий электропередач до всех ГРП приняты не менее 1,5 высоты опоры.

Санитарная очистка территории

Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Состояние благоустройства в сельсовете можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Организация сбора и вывоза бытовых отходов остается на достаточно низком уровне.

Работа по озеленению и благоустройству в сельсовете (капитальный ремонт, реконструкция зеленых насаждений, новое зеленое строительство, содержание садов, скверов и парков) недостаточно развита. Тем не менее, в 2010 году был проведен ряд мероприятий по озеленению территории (посадка деревьев и кустарников), разбито 10 кв. м  цветников.

Освещенность улиц поселений является важным фактором их жизнедеятельности, влияющим на состояние криминогенной обстановки, уровень аварийности на дорогах. Уличное освещение отсутствует.

Состояние благоустройства в сельсовете можно охарактеризовать как неудовлетворительное. Организация сбора и вывоза бытовых отходов остается на достаточно низком уровне.

Складирование ТБО в Беловском сельсовете осуществляется на несанкционированные свалки, площадки под складирования отходов выделены в 1989 г. и не соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Характеристика существующих мест размещения отходов согласно представленным данным следующая:

- в п. Беловский свалка размещается на юго-западной окраине поселка, в непосредственной близости к жилому массиву. Площадь свалки составляет 3 га, мощность 125 тыс. м3, объем накопленных отходов на настоящее время составляет 36,9 тыс. м3. Планируемый срок эксплуатации – 70 лет;

- в п. Боровлянский свалка находится на северо-восточной окраине поселка. Площадь свалки составляет 0,2 га, мощность 10 тыс. м3, объем накопленных отходов на настоящее время составляет 5,3 тыс. м3;

- в п. Ленинский свалка находится на северо-западной окраине поселка в непосредственной близости к жилым домам. Площадь свалки составляет 0,2 га, мощность 6 тыс. м3, объем накопленных отходов на настоящее время составляет 3,2 тыс. м3;

- в с. Тюмень свалка размещена на западной окраине части села в непосредственной близости к жилым домам. Площадь свалки составляет 0,2 га, мощность 10 тыс. м3, объем накопленных отходов на настоящее время составляет 5,3 тыс. м3;

- в с. Загайново свалка образована в центре села.

Вывоз мусора в Беловском сельсовете осуществляется самостоятельно собственниками отходов.

Существующие места складирования ТБО образованы без учета требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в которых нормативный размер санитарной защитной зоны для свалок определен не менее 1000 м.

В настоящее время в СЗЗ свалок попадается большая часть населенных пунктов, свалки не обустроены в соответствии с санитарными нормами и правилами, и эксплуатируются с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора.

Несанкционированные или плохо оборудованные свалки представляют собой угрозу для окружающей среды. Отравляющие вещества со свалок могут проникать в грунтовые воды, а также естественным водотоком загрязнять реки и другие водоёмы. Свалка — место обитания крыс, насекомых и других животных, которые могут стать причиной возникновения эпидемий.

На территории сельсовета находятся 4 скотомогильника с захоронением в ямах (п. Беловский, п.Боровлянский, с.Тюмень, с.Загайново). В настоящее время расположение скотомогильников, за исключением в с.Тюмень, не соответствует установленным нормативам. Контроль воздействия на окружающую среду не ведется.

Содержащиеся с нарушением правил или бесхозные скотомогильники являются источником потенциальной опасности и могут являться причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе опасных для человека.

Вывоз жидких бытовых сточных вод в сельсовете не предусмотрен.

Твердые и жидкие бытовые отходы представляют значительную санитарную опасность и при неорганизованном складировании загрязняют почву, воздух, подземные и поверхностные воды, способствуют размножению мух, создают неблагоприятную обстановку для населения и окружающей среды.

К факторам вредного воздействия на окружающую среду твердых и жидких бытовых отходов, относятся сопутствующие неприятные запахи и выбросы газообразных, пылевидных веществ, а также в период временного хранения отходов на площадке, попадание загрязняющих веществ с ливневыми стоками на прилегающую территорию и подземные водные горизонты.

В соответствии с ст. 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» порядок сбора отходов определяется органами местного самоуправления.

С целью улучшения экологической обстановки в сельсовете в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» предлагается следующие мероприятия:

- организовать централизованный сбор и утилизацию жидких и твердых бытовых отходов;

- транспортировку твердых и жидких бытовых отходов осуществлять в соответствии с установленными правилами;

- организовать поля фильтрации в соответствии с установленными правилами, с последующей организацией мониторинга их воздействия на окружающую среду.

Поля фильтрации предназначаются для очистки сточных вод (без выращивания сельскохозяйственных культур) и представляют собой спланированные карты с незначительным уклоном, разделенные земляными оградительными валиками. Сточная жидкость, профильтровавшаяся через слой почвы, отводится осушительной сетью в водоем, балку или овраг. Водоподводящие линии, распределители и картавые оросители следует проектировать открытыми (в виде лотков и земляных канав) или закрытыми (с применением неметаллических труб).

Поля фильтрации могут устраиваться на песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах в районах со среднегодовой температурой воздуха не ниже 0°С.

Поля фильтрации являются сооружениями очистки сточных вод с нормативной санитарно-защитной зоной от 200 м до 1000 м в зависимости от объема сливаемых сточных вод. Сточная вода на поля фильтрации должна поступать после предварительной грубой очистки от примесей.

- провести ликвидацию существующих свалок ТБО и скотомогильников с последующей рекультивацией территории в соответствии с установленными правилами рекультивации нарушенных территорий.

Рекультивация территорий несанкционированных свалок выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории свалки к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения свалки, решение вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройству экранов и т.д. Создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

- оборудовать скотомогильники (с захоронением в ямах) в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Сооружение для обезвреживания трупов животных (кроме погибших от сибирской язвы) строятся по типовым проектам с разрешения ветеринарной инспекции. Биотермические ямы устраивают на сухом возвышенном месте с низким уровнем грунтовых вод (не менее 2,5 м от поверхности почвы при наиболее высоком их стоянии) на расстоянии не менее 1 км от населённых пунктов, водоёмов, колодцев и скотопрогонов. Стены выкладывают водонепроницаемым материалом (кирпичом или просмолёнными брёвнами), дно — бетоном или глиной. Стены биотермической ямы выводят выше уровня земли на 20 см, при этом саму яму плотно закрывают двумя крышками с замками и сооружают вытяжной канал с навесом для защиты от осадков. Через 20 суток после загрузки трупами температура в камере поднимается до 65° С. Процесс разложения трупов заканчивается за 35—40 суток с образованием однородного, не имеющего запаха компоста. Биотермические ямы обеспечивают быструю гибель многих микробов. Рекомендуемые места размещения скотомогильников (с захоронением в ямах) обозначены на карте.

- оборудовать полигон ТБО в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

По гидрогеологическим условиям для устройства полигона ТБО лучшими являются участки с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на глубине не менее 2 м. Исключается использование под полигон болот глубиной более 1 м и участков с выходами грунтовых вод в виде ключей, затопляемых паводковыми водами территорий, районов геологических разломов.

Под полигоны отводятся отработанные карьеры, свободные от ценных пород деревьев, участки в лесных массивах, овраги и другие территории.

Площадь участка, отводимого под полигон, выбирается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 15 - 20 лет.

На выбранном под полигон участке выполняются топографическая съемка, изыскательские работы и санитарные исследования.

В санитарно-защитной зоне полигона запрещается размещение жилой застройки, скважин и колодцев для питьевых целей. При отсутствии в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений или земляных насыпей по периметру полигона устраиваются кавальеры грунта, необходимого для изоляции при его закрытии. Режим санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами и правилами.

Для полигона ТБО разрабатывается специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.

Для улучшения системы сбора и размещения твердых бытовых отходов рекомендуется осуществлять раздельный сбор отходов по видам: металл, стекло, пластик, бумага, мусор и т.д. с последующим вывозом и передачей в пункты приема и переработки данных видов отходов.

Уборка 8  территории от мусора, снега, чистка усовершенствованных покрытий

На территории поселения  необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку  усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку с последующим вывозом отходов, грейдирование грунтовых дорог.

Зимняя уборка предусматривает чистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

# 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.

В рамках Программы  предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет  федерального, краевого и местного бюджетов, средств  внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы  долевое финансирование строительства и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов  субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных  средств.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

# 7. Оценка социально-экономический и экологической  эффективности программы

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры поселения, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены:

- комфортность и безопасность условий проживания;

- надежность работы инженерных систем;

- демонополизация и развитие конкурентных отношений на рынке предоставления коммунальных услуг;

- финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры МО  Беловский сельсовет, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

# 7.1. Развитие системы теплоснабжения:

1. Повышение надежности  инженерных систем жизнеобеспечения, их экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения;

2.  Улучшение экологической обстановки;

3. Сокращение затрат бюджета  на оплату энергоресурсов с одновременным повышением уровня надежности и качества теплоснабжения;

4. Увеличение объемов выработки тепловой энергии теплоисточниками;

5. Снижение потерь при транспортировке тепловой энергии и потери в окружающую среду;

6. Совершенствование тарифной и инвестиционной политики в энергетическом комплексе;

7. Совершенствование в обеспечении тепловой энергией.

# 7.2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

1. Улучшение ситуации в области качества питьевой воды муниципального образования МО Беловский сельсовет;

2. Снижение уровня потерь воды на территории муниципального образовании Беловский сельсовет;

3. Повышение качества очистки стоков;

4. Улучшение экологической обстановки

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в поселении и создание благоприятной среды обитания в муниципальном образовании Беловский сельсовет.

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы.

Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю.

Обеспечить более рациональное использование ресурсов

Улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территории, создать предпосылки для поступления средств инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

# 8. УПРАВЛЕНИЕ  ПРОГРАММОЙ

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм  мониторинга и внесения  изменений в Программу.

# 8.1.Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации программы

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы

Основным принципом реализации программы является принцип  сбалансированности интересов муниципального образования «Беловский сельсовет», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

# 8.2.Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования «Беловский сельсовет»

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования  «Беловский сельсовет» в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители коммунального комплекса.

# 9. Перечень мероприятий по реализации Программы

| № | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | п. Беловский, ул.Юбилейная, ул.2-я Юбилейная | 7 домов, 420 м² | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
|  |  |  | 53 дома, 3180 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 2 | Жилые дома | с. Загайново, ул.Школьная | 2 дома, 120 м² | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
|  |  |  | 13 домов, 780 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 3 | Жилые дома | с. Тюмень ул.Молодёжная, ул.Тюменская | 1 дом, 60 м² | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
|  |  |  | 9 домов, 540 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 4 | Жилые дома | п. Боровлянский ул.Боровлянская | 1 дом, 60 м² | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
|  |  |  | 8 домов, 480 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 5 | Жилые дома | п. Ленинский ул.Коммунарская | 2 дома, 120 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 6 | Жилые дома | п. Лесной ул.Лесная | 2 дома, 120 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 7 | Жилые дома | р-д Загайново | 1 дом, 60 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 8 | Межпоселковый газопровод высокого давления I кат. (до 1,2 МПа изб. давл.) | до ГГРП головного газорегуляторного пункта (ГГРП) Беловский, ГГРП Боровлянский, ГГРП с Загайново, ГГРП Лесной, ГРП-7(р-д Загайново) | 18,4 км | разработка ПСД | 2013-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2021 |
| 9 | ГГРП Боровлянский, ГГРП Лесной понижающий давление природного газа с высокого давления I кат. до высокого давления II кат | п.Боровлянский, п.Лесной | 2шт. | разработка ПСД | 2013-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2021 |
| 10 | ГГРП Беловский, ГГРП с.Загайново понижающие давление природного газа с высокого давления I кат. до среднего давления (до 0,3 МПа изб. давл.) | п.Беловский, с.Загайново | 2шт. | разработка ПСД | 2013-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2021 |
| 11 | Межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы высокого давления II кат | от ГГРП Лесной СС до ГРП п. Лесной, от ГГРП Троицкое до ГРП с. Тюмень, от ГГРП Южаково до ГРП п. Ленинский | 17,8 км | строительство | 2019-2021 |
| 12 | Внутрипоселковые газопроводы среднего давления | до ГРП и котельных п. Беловский, до ГРП с. Загайново | по проекту | строительство | 2019-2021 |
| 13 | ГРП, редуцирующие давление природного газа до низкого | населенные пункты сельсовета | по проекту | строительство | 2019-2021 |
| 14 | Газораспределительные сети низкого давления от ГРП до потребителей | населенные пункты сельсовета | по проекту | строительство | 2019-2021 |
| 15 | Централизованные источники теплоснабжения (котельные) на газовом топливе | населенные пункты сельсовета | по проекту | строительство | 2019-2021 |
| 16 | Сети водоснабжения | п.Беловский | 5 км | реконструкция | 2013-2015 |
| 17 | Сети водоснабжения | п.Беловский | 3 км | строительство | 2013-2015 |
|  |  | п.Лесной | 1,7 км | строительство | 2019-2021 |
|  |  | с.Загайново | 4 км | строительство | 2019-2021 |
|  |  | п.Ленинский | 5,6 км | реконструкция | 2019-2021 |
|  |  | п.Боровлянский | 1,6 км | реконструкция | 2019-2021 |
|  |  | с.Тюмень | 5,3 км | реконструкция | 2019-2021 |
| 18 | Водозаборные скважины | п.Беловский | 2 шт | строительство | 2013-2015 |
| 19 | Поля фильтрации | на юг от п.Беловский | 2,9га | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2021 |
| 20 | Поля фильтрации | на юго-запад от с.Загайново | 0,7га | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2021 |
| 21 | Полигон ТБО | на юго-восток от п.Беловский | 3,65га | разработка ПСД | 2013-2014 |
|  |  |  |  | строительство | 2015-2016 |
| 22 | Полигон ТБО | на юго-запад от с.Загайново | 2,01га | разработка ПСД | 2013-2014 |
|  |  |  |  | строительство | 2015-2016 |
| 23 | Участок компостирования ТБО | на запад от с.Тюмень | 0,9га | разработка ПСД | 2013-2014 |
|  |  |  |  | строительство | 2015-2016 |
| 24 | Участок компостирования ТБО | на северо-восток от п.Ленинский | 1,5га | разработка ПСД | 2013-2014 |
|  |  |  |  | строительство | 2015-2016 |
| 25 | Скотомогильник (с захоронением в ямах) | на юго-восток от п.Беловский | + 0,06га | разработка ПСД | 2013-2014 |
|  |  |  |  | строительство | 2015-2016 |
| 26 | Скотомогильник (с захоронением в ямах) | на юго-запад от с.Загайново, | 0,06га | разработка ПСД | 2013-2014 |
|  |  |  |  | строительство | 2015-2016 |
| 27 | Скотомогильник (с захоронением в ямах) | на юго- восток от п.Беловский | 0,06га | консервация | 2013-2014 |
| 28 | Скотомогильник (с захоронением в ямах) | на восток от п.Боровлянский | 0,06га | консервация | 2013-2014 |
| 29 | Скотомогильник (с захоронением в ямах) | на юго-восток от с.Загайново | 0,06га | консервация | 2013-2014 |
| 30 | Кладбище | на север от существующего кладбища п.Беловский | 0,4 га | строительство | 2015-2016 |
| 31 | Кладбище | на север от центральной части с.Тюмень (в границах нп) | 0,1 га | строительство | 2015-2016 |
| 32 | Кладбище | в центральной части с.Тюмень (в границах нп) | 1 га | консервация | 2015-2016 |
| 33 | Территории несанкционированных свалок ТБО | на юго-запад от п.Беловский | 1 га | рекультивация нарушенных земель | 2015-2016 |
|  |  | на юго-западе с.Загайново | 1 га |  |  |
|  |  | на запад от с.Тюмень | 1 га |  |  |
|  |  | на запад от п.Ленинский | 1 га |  |  |